***РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**на поставку медицинского инвентаря для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году**

**ЛОТ №1 Предмет договора:** Поставка медицинского инвентаря, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Качественные характеристики** |
| 4 | Психрометрический гигрометр ВИТ-2.Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 30 | Психрометрический ВИТ -2. диапазон измерения °t сухого термометра, °С+15…+40, габаритные размеры, мм 290х120х50Страна происхождения: Россия |
| 5 | Глюкометр Глюкометр OneTouch Select®Глюкометр Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови One Touch Selekt | шт | 3 | Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови.Страна происхождения: США |
| 6 | таблетница **Мини-Таблетница-"КРОНТ"**  | шт | 19 | **Пенал для лекарственных препаратов "Мини-таблетница-"КРОНТ"** Пенал предназначен для режимного (утро, день, вечер, ночь) приёма витаминов и лекарственных препаратов, отпускаемых в форме таблеток и капсул.лекарственных препаратов и витаминов.Размер: 60х50х14 мм. Ударопрочный, химически стойкий пластик. Выдерживает обработку моющими и дезинфицирующими средствами методом протирания. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °С. |
| 7 | https://domdr.ru/assets/images/products/7409/b009150.jpgМочеприемник-утка полимерный | шт | 10 | Мочеприемник типа "Утка" (из полиэтилена высокого давления) удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется. Имеет шкалу до 1400 мл с делениями для измерения объема.Страна происхождения: Россия |
| 8 | http://www.ooomedikon.ru/upload/resize_cache/iblock/425/400_400_1535db3dab17ee0250895efa528d24b26/4256ca6aedaaab7c31caa1acfea82a39.jpg Лоток прямоугольный ЛМПр 200 (0,75 л) , размер 200\*150\*45 | шт | 19 | Лотки металлические прямоугольные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали. размер 200\*150\*45 мм, объм 0,9 лСтрана происхождения: Россия |
| 9 | PUZYR_dlja_l'dahttp://ss-mebel.ru/netcat_files/703/733/6788.jpghttp://alerdmed.ru/2818-large_default/puzyr-rezinovyj-dlya-lda-pr-l-kievguma.jpgПузырь для льда (№1, 2, 3)Пузырь для льда (№1, 2, 3)Пузырь резиновый для льда №2 | шт | 3 | Пузырь для льда выполнен из резины с пробкой для местного охлаждения участков тела тип 1 общего назначения.Страна происхождения: Украина |
| 10 | Купить СУДНО МЕДИЦИНСКОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ЛАДЬЯ ценаСудно подкладное ЛАДЬЯ (с крышкой и без)Судно подкладное "Ладья" универсальное пластиковое | шт | 10 | Судно подкладное является предметом гигиены, предназначено для больных людей и людей преклонного возраста. Судно может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту. Судно устойчиво к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.Страна происхождения: Россия |
| 11 | http://www.minimed.ru/upload/iblock/36b/caa47c2f-e9a0-11e4-9d27-90b11c111e82_c714d6bd-0537-11e5-912d-90b11c111e82.resize1.jpegТермометры для холодильников и морозильных камер ТС-7АМ  | шт | 95 | Термометр стеклянный жидкостный для холодильных камер с поверкой - предназначены для измерения температуры воздуха в холодильных установках медицинского назначения.Страна происхождения: Россия |
| 12 | Фонарик диагностический  (с кнопочным включателем) KaWe 24664Фонарик диагностический металлический с кнопочным включателем, 24664 | шт | 11 | Металлический корпус; гладкая лакированная поверхность; включается путём нажатия на клипсу; в комплекте со сменными батарейками.Страна происхождения: Германия |
| 13 | cid:part1.06030700.07070208@bazismed.ruШтатив медицинский для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, на колесах (импортные колеса) | шт | 37 | Штатив медицинский для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, на колесах (импортные колеса) **Габариты:** 475\*1150-1950 Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур.Изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.Пластиковый держатель имеет две чаши для флаконов и два крючка для инфузионных пакетов.Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1150 до 1950 мм.Пятиопорное основание установлено на самоориентирующииеся импортные колеса ∅50 мм, комплекующиеся надёжной стальной вилкой с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством.Номинальная нагрузка – не более 5 кг Поставляется в разобранном виде. |
| 14 | http://spb-nova.ru/assets/images/TM02-1.jpgТермоконтейнер переносной ТМ2-01 | шт | 1 | Предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитарной массы, биопрепаратов.Страна происхождения: Россия |
| 16 | http://www.medtehno.ru/upload/resize_cache/iblock/ab2/100_100_1/ab2e127d18f416f36df05af07b6125df.jpg Мешок дыхательный реанимационный Apexmed (типа Амбу) | шт | 18 | * Объём резервного мешка для взрослых 2000 мл Мешок оснащен клапаном ограничения давления Мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки Кислородная трубка длиной 2 м., устойчива к слипанию при перегибах. Срок годности - 5 лет **Комплектация:** текстурированная высокоэластичная дыхательная камера, резервный мешок; наркозная маска с подкачиваемой манжетой; шланг для подключения к кислородной магистрали; пластиковый упаковочный бокс с удобной для переноски ручкой.
* Страна происхождения: Нидерланды
 |
| 17 | http://www.ooomedikon.ru/upload/resize_cache/iblock/ab4/400_400_1535db3dab17ee0250895efa528d24b26/ab4f8ab4b12bca2d7652ff527f8c9a0d.jpg Лоток почкообразный ЛМП-260 (0,5л) Медикон размеры - 260х160х32 мм | шт | 54 | Лотки металлические почкообразные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали.Страна происхождения: Россия |
| 18 | Круг подкладной резиновый №1 Круг подкладной резиновый №1 | щт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 19 | Круг подкладной резиновый крп альфа-2 Круг подкладной резиновый №2 | шт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 20 | Круг резиновый подкладной АЛЬФАПЛАСТИК КРП-Альфа №3 (450х140мм) - купить в интернет магазине с доставкой, цены, описание, характеристики, отзывы Круг подкладной резиновый №3 | шт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 21 | https://irecommend.img.c2.r-99.com/sites/default/files/product-images/56260/amdt-10.jpg https://irecommend.img.c2.r-99.com/sites/default/files/product-images/56260/amdt-10.jpg Электронный термометр AMDT  10 фото Термометр мед. ЭЛЕКТРОННЫЙ "AMDT-10" | шт | 111 | Ударостойкий корпус. Пластиковый футляр. компактный, простой в обращении термометр хранит в памяти результат предыдущего измерения, имеет звуковую индикацию режима работы и специальный звуковой сигнал при повышенной температуре. имеет звуковую индикацию режима работы и специальный звуковой сигнал при повышенной температуре, автоматическое отключение после окончания измерения время измерения — от 1 до 5 минут (в зависимости от метода измерения) Страна происхождения: США Диапазон измерения температуры - 32-42°CПогрешность измерения - ±0.1°C в диапазоне 35-39°C, ±0.2°C в диапазонах 32-34.9°С и 39.1-42°СИсточник питания - 1.5В (тип LR41, L736), 1000 циклов измерения на одной батарееРазмер устройства - 11х21х129ммМасса устройства - 10.5 грДиапазон измерения температуры - 32-42°CПогрешность измерения - ±0.1°C в диапазоне 35-39°C, ±0.2°C в диапазонах 32-34.9°С и 39.1-42°СИсточник питания - 1.5В (тип LR41, L736), 1000 циклов измерения на одной батарееРазмер устройства - 11х21х129ммМасса устройства - 10.5 грДиапазон измерения температуры - 32-42°CДиапазон измерения температуры - 32-42°C |
| 22 | Ингалятор OMRON NE-C28-RU CompAir, компрессорный Ингалятор OMRON Comp Air NE-C28-RU компрессорный (Небулайзер) | шт | 3 | Компрессорный ингалятор (небулайзер),активируемая вдохом камера,средний размер частиц 3 мкм,скорость распыления 0.4 мл/мин,объем емкости для лекарств 7 мл. компрессорный небулайзер Omron С-28 предназначен для ингаляционной терапии верхних и нижних дыхательных путей, оснащен портом для соединения с аэрозольной маской или загубником, имеет коннектор для подсоединения кислородного шланга. |
| 23 | Сумка-укладка медицинская универсальная СМУ-01 Сумка медицинская универсальная СМУ-01 набора фельдшерского НФСМП-"Мединт-М" (370х175х310) | шт | 3 | футляр-укладка для фельдшерского набора НФСМП-Мединт-М (без вложений) габаритные размеры 370х175х310 мм |
| 24 | http://www.genesis74.ru/files/catalog/cache/248x389_c5dc612482688f752126a5a4ad267a50.jpgОчки защитные К-ПИОчки защитные ударопрочные К-ПИ | шт | 20 | По конструкции аналогичны обычным солнцезащитным очкам. Средство индивидуальной защиты. Линза очков изготовлена из поликарбоната толщиной 1 ммСтрана происхождения: Россия |
|  | CLEANET Губка одноразовая 20x20Губка одноразовая CLEANET, 20х20см, Layertex, 1 кор./75 упак.(1упак./12 шт.)/900 шт., кор.01EN0202090-31 | короб | 1 | Волокнистая, плетеная губка, пенообразующая с дерматологическим гелем с нейтральным pH, размер 20х20 см, волокно из полиэстера 100% для личной гигиены пациентов 1 коробка/75уп.Страна происхождения: Испания |
| 27 | Песочные часы &quot;Двадцать минут&quot; Пластиковые песочные часы, отсчитывающие 20 минутПесочные часы на 20 минут | шт | 5 | Песочные часы на 20 минут |