***РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**Закупка состоит из 2 лотов**

**Общие требования к поставляемой продукции:**

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 2018г., конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». **Также необходимо Участникам, предоставить по одному экземпляру ТМЦ в качестве образца, обязательно указать производителя изделий**

**Предмет договора: Лот№1** Поставка медицинских одноразовых изделий из нетканного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во | |
| 1 | Бахилы низкие одноразовые. спанбонд пл.25, голубые | Бахилы одноразовые низкие, из нетканого материала, на резинке.  Высота 15см, длина следа 39см (большие)  Ткань -Спанбонд  Плотность – не менее 25 г/м².  Количество в упаковке – не менее 50шт. | пар. | 1 800,00 |
| 2 | Бахилы хирургические 45 см (смс25) на завязках стерильные | Бахилы хирургические нетканые (высокие) 45 см, на завязках. Спандбонд, мельбраун, спандбонд. Плотность - не менее 25 г/м². Стерильные, в индивидуальной упаковке. | пар. | 120 |
| 3 | Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (сммс2) нестерильные  Размер 52-54. | Трусы для колонотерапии для пациента одноразовые (укороченные с разрезом, длина не менее 38см). Размер 52-54. Изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд, мельтбраун, мельтбраун, спандбонд. Плотность не менее 25 г/м². Нестерильные. Цвет голубой. Срок годности не менее 4 лет. | шт. | 1 150,00 |
| 4 | Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (сммс2) нестерильные. Размер 56-60 | Трусы для колонотерапии для пациента одноразовые (укороченные с разрезом, длина не менее 38см). Размер 56-60. Изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд, мельтбраун, мельтбраун, спандбонд. Плотность не менее 25 г/м². Нестерильные. Цвет голубой. Срок годности не менее 4 лет. | шт | 350 |
| 5 | Шапочка-колпак 18см с впитывающей полосой и верхушкой нестерильная | Шапочка-колпак нестерильная одноразовая без подворота с впитыаающей полоской,  материал –спанбонд  плотность – не менее 42г/м²,  высота не менее 18 см  цвет - голубой. | шт. | 400,00 |
| 6 | Маска на резинке, трехслойная, нестерильная, голубая (Г) Размер: не менее 17,5\* 9,5 см. | 3-х слойная гипоаллергенная маска с фиксатором на переносице.  2 наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала Спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Плотность – не менее 17 гр/м2. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - «мелтблаун».  Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить ее на лице. Маска фиксируется на голове при помощи мягкой резинки.. Цвет - голубой.  Размер: не менее 17,5\* 9,5 см. | шт. | 56 670,00 |
| 7 | Нарукавники хирургические ламинированные на манжете (лс40)стерильные Размеры: не менее (40х18) см. | Нарукавники стерильные одноразовые, для обеспечения дополнительной защиты одежды во время операции. Верхний край на резинке. На запястье – трикотажная манжета.  Материал нарукавника – ламинированный спандбол.  Плотность не менее 40 г/м².  Цвет – голубой.  Размеры: не менее (40х18) см. | шт. | 120 |
| 8 | Пеленка влаговпитывающая 0,6\*0,9, многослойная, нестерильная Впитываемость салфетки 1200-1500 мл. | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,нестерильная).  Размер не менее (60х90)±1,0см;  **Материал многослойный:**  1-ый слой - мягкий нетканый материал;  2-ой слой - прессованная целлюлоза;  3-ий слой - распушеная целлюлоза;  4-ый слой - суперабсорбент. Равномерно распределен по всей площади салфетки, размер гранул не более 0,8±0,05мм. быстро поглощает жидкость по всей поверхности, при намокании превращая ее в гель, по аналогии действия женской прокладки. Надежно удерживает жидкость внутри салфетки даже в наклонном положении.  5-ый слой - влагонепроницаемая, нескользящая пленка, перекрывающая края впитывающей зоны.  Впитываемость салфетки 60х90 см не менее 1500 мл. | шт. | 10 800,00 |
| 9 | Пеленка влаговпитывающая 0,6\*0,9 №1 многослойная стерильная. Впитываемость салфетки 1200-1500 мл. | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,стерильная).  Размер не менее (60х90)±1,0см;  **Материал многослойный:**  1-ый слой - мягкий нетканый материал;  2-ой слой - прессованная целлюлоза;  3-ий слой - распушеная целлюлоза;  4-ый слой - суперабсорбент. Равномерно распределен по всей площади салфетки, размер гранул не более 0,8±0,05мм. быстро поглощает жидкость по всей поверхности, при намокании превращая ее в гель, по аналогии действия женской прокладки. Надежно удерживает жидкость внутри салфетки даже в наклонном положении.  5-ый слой - влагонепроницаемая, нескользящая пленка, перекрывающая края впитывающей зоны.  Впитываемость салфетки 60х90 см не менее 1500 мл. | шт. | 2400 |
| 10 | Простыня 0.8х0.7м (смс20), стерильная | Пеленка стерильная одноразовая.  Размер – не менее 0,8х0,7м.  Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд.  Плотность – не менее 20г/м². | шт. | 6 000,00 |
| 11 | Простыня хирургическая 200\*140 (смс42) нестерильная | Простынь одноразовая нестерильная.  Размер – не менее 2,0х1,4 м.  Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд  Плотность материала – не менее 42г/м2  Цвет –голубой. | шт. | 9 600,00 |
|  | Простыня хирургическая 200\*140 (смс25) нестерильная | Простынь одноразовая нестерильная.  Размер – не менее 2,0х1,4 м.  Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд  Плотность материала – не менее 25г/м2  Цвет –голубой. | шт. | 29900,00 |
|  | Простыня хирургическая 200\*160 (смс20) нестерильная | Простынь одноразовая нестерильная.  Размер – не менее 2,0х1,4 м.  Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд  Плотность материала – не менее 20г/м2  Цвет – белый | шт | 2500,00 |
| 12 | Простыня хирургическая 200\*140 (смс42) стерильная | Простынь стерильная одноразовая.  Размер – не менее 2,0х1,4м  Материал – трехслойный SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд)  Плотность материала – не менее 42г/м².  Цвет – голубой. | шт. | 6 000,00 |
| 13 | Фартук ламинированный одноразовый | Фартук стерильный одноразовый ламинированный.  Материал - спанбонд ламинированный полиэтиленом, плотность не менее 40 г/м².  Размер не менее 85х140 см. | шт. | 500,00 |
| 14 | Халат хирургический "Eвро" 140см (СМС42) рр52-54 н/стер. | Халат хирургический нестерильный одноразовый.  Плотность материала – не менее 42г/м².  Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд  Рукава с манжетом.  Длина140см  Размер халата 52-54 | шт. | 1 200,00 |
| 15 | Халат хирургический "Eвро" 140см (СМС42) рр54-56 | Халат хирургический нестерильный одноразовый.  Плотность материала – не менее 42г/м².  Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд.  Рукава с манжетом.  Длина140см  Размер халата 54-56 | шт. | 10 920,00 |
| 16 | Халат ламинированный  одноразовый стерильный разм 54-56 | Халат хирургический, рукав на манжете стерильный одноразовый.  Материал – спанбонд ламинированный  Плотность материала – не менее 42 г/м².  Рукав на манжете.  Длина140см  Размер 54-56  Цвет голубой | шт. | 800,00 |
| 17 | Простыня хирургическая двойная (чехол) 2,0\*0,15м для эндоскопа на завязках (лс1), стерильная | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый.  Материал – ламинированный спандбонд  Толщина не менее 50 мкм.  Размеры: не менее 13х200 см.  Плотность не менее 35 г/м².  Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку с крепированной бумагой.  Сроком годности: не менее 5 лет. | шт. | 2 000,00 |
| 18 | Шапочка нетканая "Берет" плоский, нестерильная | Шапочка-берет нестерильная одноразовая.  материал –спанбонд  плотность – не менее 17г/м²,  цвет - белый.  высота не менее 24 см | шт. | 39 000,00 |

**Предмет договора:** **Лот№2** Поставка пленочного покрытия Raucodrape для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Качественные характеристики. | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Пленочное покрытие Raucodrape 40\*35 см в упак 10 шт. REF 25444 | ПЛЕНКА ОПРАФЛЕКС-ИНЦИЗНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ раукодрейп, для защиты операционного поля (пленочное покрытие) | упак. | 10 |