РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку зеркал гинекологических и зондов урогенитальных для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  согласно договора.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное | шт. | 4000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер S. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 2 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное | шт. | 7000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер М. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 3 | Зонд урогенитальный универсальный одноразовый тип А | шт. | 2500 | Зонд урогенитальный тип "А" (универсальный) одноразовый, предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры у мужчин и женщин, длина 178 мм, длина рабочей части 22 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 4 | Цитощетка-зонд урогенитальный одноразовый тип Д | шт. | 2250 | Зонд урогенитальный тип "Д" (цитощетка цервикальная) одноразовая, предназначена для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 20 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 5 | Зонд урогенитальный комбинированный одноразовый тип F | шт. | 3000 | Зонд урогенитальный тип "F" (комбинированный) одноразовый, предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала с целью проведения цитологических исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 25мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |