РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- препараты со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- препараты со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка одноразового расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтровальная лабораторная | кг | 30 | Марка ФС, ГОСТ 12026-76. Формат 840*600 мм., белая. |
| 2 | Воздуховод | шт. | 50 | Воздуховод, размер №4, длина 100мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код-красный, гладкий, атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован. |
| 3 | Жгут венозный | шт. | 400 | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при заборе крови, при проведении внутривенных инъекций нестерильный, многоразовый. Мягкая, упругая прорезиненная лента, длина в свободном состоянии: жгут для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см. Срок годности - 5 лет. |
| 4 | Загубники для ФГДС одноразовые | шт. | 7200 | Загубник стандартный одноразовый предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей |
| 5 | Зонд желудочный | шт. | 620 | Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G, 22G, 32G. |
| 6 | Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №33 | шт. | 10 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №33 ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки. |
| 7 | Игла подключичная Сельдингера | шт. | 200 | Игла Сельдингера - предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. Изготовлена из нержавеющей медицинской стали, поликарбоната и полипропилена, не содержит силикона и тяжелых металлов, размер G-16, диаметр 1,60 мм, длина - 100 мм |
| 8 | Игла спинальная 22G | шт. | 1000 | Игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G черная срез типа Квинке |
| 9 | Канюли назальные стерильные в п\э упаковке | шт. | 200 | Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м |
| 10 | Катетер аспирационный | шт. | 200 | Катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14 |
| 11 | Катетер внутривенный (периферический) | шт. | 6000 | Катетер внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размеры 18G, 20G, 22G |
| 12 | Катетер Нелатона | шт. | 800 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры CH\FR16,CH\FR14,CH\FR12,CH\FR10. |
| 13 | Катетер Пайпеля | шт. | 50 | Предназначен для забора эндометрия из полости матки (аспират). Состоит из 2х деталей: поршня с ограничителем и катетера. Катетер имеет закрытый конец с 4-мя боковыми отверстиями. Поршень катетера целиндрической формы с ручкой для удержания и ограничитель глубины введения в катетер. Длина 235мм. Стерильный, одноразовый. Страна производитель-Голландия. Бренд- Apexmed. |
| 14 | Катетер подключичный (г.Курган) | шт. | 150 | Катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,4мм |
| 15 | Катетер Фолея двухходовой | шт. | 1500 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR12 CH/FR14 CH/FR16 CH/FR18 CH/FR20 CH/FR22 |
| 16 | Катетер Фолея трехходовой | шт. | 500 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR 16, CH/FR 18, CH/FR 20, CH/FR22, CH/FR24. |
| 17 | Кольчужные перчатки | пар | 36 | Перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003 размеры: № 7,8 |
| 18 | Бумага для ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 25 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 63х75х400, для регистратора ЭКГ Nihon Kohden |
| 19 | Бумага для ЭКГ Schiller АТ-101 | шт. | 130 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 80х70х315, для ЭКГ Schiller АТ-101 |
| 20 | Удлинительная магистраль | шт. | 200 | Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, индивидуальная стерильная упаковка |
| 21 | Маска наркозная | шт. | 20 | Маска анестезиологическая Alba Healthcare (Лицевая наркозная маска с валиком) код FS-606 взрослая |
| 22 | Мочеприемник прикроватный о/р | шт. | 10 | Мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см. |
| 23 | Мочеточниковый катетер | шт. | 400 | Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрастный (левый-синий) №3-8, (правый-красный) №3-8 однократного применения. |
| 24 | Одноразовые иглы различных размеров | шт. | 50100 | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый, 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый 18G (1,2*40 мм) и 29G (0,33*12,7) |
| 25 | Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха | шт. | 4800 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена предназначен для промывания полостей организма человека. |
| 26 | Перчатки полиэтиленовые | шт. | 1000 | Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М» |
| 27 | Повязка для фиксации канюль | шт. | 5000 | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см |
| 28 | Бумага для ЭКГ Schiller AT-1 | шт. | 20 | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная для Schiller AT-1, размер 90*90*400 мм. |
| 29 | Бумага для ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 150 | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная для ЭКГ Nihon Kohden, размер 110*140*142 мм. |
| 30 | Тест полоски на ВИЧ | шт. | 1 | Набор реагентов « ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР» для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/или 2-ого типа ( ВИЧ ½) экспресс – методом. Кассета из пластика белого цвета с двумя окошечками внутри находится полоска нитроцеллюлозной мембраны с пористыми фильтрами. Буферный раствор – прозрачная жидкость во флаконе из полиэтилена. Набор дополнительно комплектуется пипеткой одноразовой для внесения образца, скарификатор одноразовый, салфетка асептическая одноразовая, Комплект № 1 ООО «ФАКТОР-МЕД». |
| 31 | Трахеопищеводный набор COMBITUBE | шт. | 5 | Код 5-18537 состав: аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжеты, коннектор, размер 37 |
| 32 | Устройство для активного дренирования 250 см3 | шт. | 400 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном, вместимостью 250 см3. |
| 33 | Устройство для активного дренирования 500 см3 | шт. | 200 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном, вместимостью 500 см3. |
| 34 | Устройство для ирригоскопии | шт. | 100 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм |
| 35 | Шприц Жане | шт. | 2000 | Шприц однократного применения трехкомпонентный с наконечником для катетерной насадки, стерильный, 150 мл, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента. |
| 36 | Электроды для ЭКГ одноразовые артикул 31.1245.21 | шт | 50 | Код 31.1245.21 Н124 – твердый гель, новая ускоренная формула (адгезивный и проводящий), пенистая основа, запрессованный коннектор, сенсор покрыт Ag/AgCl, диаметр – 24 мм. Рекомендованы для использования в неонаталогии. Могут использоваться также при электромиографии, исследовании вызванных потенциалов, других исследованиях. Упаковка 50 шт/уп. |
| 37 | Электроды для ЭКГ одноразовые артикул 31.1925.21 | шт. | 20500 | ## ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга 31.1925.21 Электроды H92SG Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, овальная форма обеспечивает легкое наложение, размер 57 мм х 34 мм, упаковка 50 шт . |
| 38 | Зонд Блекмора, резиновый | шт. | 3 | Применяется для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка. Представляет собой трехпросветную резиновую трубку. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выше располагается баллон цилиндрический. Два канала зонда Блекмора служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза. Размер №23. |
| 39 | Флакон пеницилиновый ФО-10 мл | шт | 1500 | Флакон пеницилиновый ФО-10 мл |
| 40 | Бумага для электокардиографа Саrdimax FX-7202 шир. 110 | шт | 1 | Для электокардиографа Саrdimax FX-7202 |
| 41 | Трубка силиконовая | м. | 100 | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная |
| 42 | Трубка силиконовая | м. | 100 | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 7мм наружный 11мм одноканальная. |

ЛОТ №2Предмет договора: Поставка медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гель для УЗИ, средней вязкости, 250 мл. | шт | 5 | Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель», средней вязкости, флакон 250 мл. |
| 2 | Гель для УЗИ, средней вязкости, 5 л. | кан | 70 | Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель», средней вязкости, в канистрах по 5 л. |
| 3 | Игла эпидуральная Portex | шт | 200 | Игла эпидуральная (Туохи) - предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии. Игла с градуировкой по всей длине для контроля глубины прокола, цена деления 1 см, пластина-рукоятка обеспечивает надежное введение иглы, игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки, стерильна, предназначена для однократного применения, каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, размер 16G и 18G, длина 80 мм. |
| 4 | Трубка трахеостомическая (с манжэетой) | шт | 120 | Трубка трахеостомическая с манжетой - предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей, в том числе при вспомогательной и искусственной вентиляции легких через трахеостому, стерильная, предназначена для одноразового использования, изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки, термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, оборудована гибкими фланцами для крепления на шее пациента, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. |
| 5 | Трубка эндотрахеальная (с манжетой) | шт | 1000 | Трубка эндотрахеальная с манжетой - предназначена для длительной оральной или назальной интубации, стерильная, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки, термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. |
| 6 | Трубка эндотрахеальная армированная | шт | 5 | Трубка эндотрахеальная армированная, одноразовая - предназначена для длительной оральной или назальной интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика, армированная эндотрахеальная трубка чрезвычайно устойчива к перегибам и давлению с сохранением проходимого внутреннего просвета, что исключает опасность окклюзии трубки при внешних воздействиях, дистальный конец трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации, на пилотном баллоне указан внутренний диаметр трубки, стерильна, предназначена для одноразового использования, изготовлена из мягкого прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0. |
| 7 | Шпатель деревянный о/р стерильный | шт | 40000 | Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм, упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 8 | Набор эпидуральный Portex | шт. | 60 | Набор для эпидуральной анестезии Минипак предназначен для пункции и последующей катетеризации эпидурального пространства с целью введения анестетика. Применение эпидурального набора Минипак дает возможность поддержания эффективного обезболивания в постоперационный период у наиболее тяжелого контингента больных. В состав набора входит: фиксатор эпидурального катетера, игла Туохи, эпидуральный катетер, шприц, бактериовирусный фильтр, коннектор, размер 16G и 18G, длина 80 мм. |

Лот №3: Поставка расходного материала для реанимации и анестезиологии для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель гибкий Smoothbore, 180мм, угловой шарнирный 22F-22M/15F с портом 7,6/9,5мм "двойной колпачёк Flip top" каталожный №5180000 | шт | 100 | Назначение: коннекция - соединение частей дыхательного контура и интубационной трубки. Состав: гладкоствольный воздуховод с внешним армированием Smoothbore, проксимальный угловой (60 градусов) коннектор с двойным шарниром 22F-22М/15F, двойной порт duble flip top 7,6/9,5 мм для санации трахеи и бронхоскопии, жесткие гермопробки открываются в обе стороны, дистальный ригидный коннектор 22F с противоскользящими выступами, длина 180 мм. Срок годности 5 лет. |
| 2 | Фильтр Clear-Guard II с портом luer lock,каталожный №1844003 | шт | 750 | Назначение: фильтр дыхательный вирусобактериальный, тепловлагообменный, электростатический, для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах. Состав: прозрачный корпус, электростатическая фильтрующая мембрана Clear-guard 11, порт для капнографии типа луер с силиконизированной зеленой пробкой, антиокклюзионный механизм, внутренние видимые экспоненциальные аэроламели для равномерной скорости потока, диффузор распределения потока, яркая желтая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра. Технические параметры: эффективность фильтрации 99,9999%, сопротивление не более 0,9 см водного столба, компрессия 62 мл, вес 31 г, минимальный дыхательный объем 200 мл. При поставке копия официального заключения на русском языке о заявленных параметрах фильтра. Срок годности 5 лет. |
| 3 | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5 м каталожный №5009000 | шт | 5 | Назначение: контур дыхательный, для взрослых, универсальный реверсивный, пассивного увлажнения, для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха, ригидный У-образный коннектор проксимальный 22М/22М, на коннекторе два порта 7,6 мм с гермопробками откидного типа, два разборных влагосборника с поворотными клапанами герметизации при эвакуации избыточной влаги и противоскользящими насечками на съемном резервуаре, дополнительный шланг 0,5 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально, красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачок ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером дл фиксации, эластомерные глубокие коннекторы дистально 22F, длина контура 1,6 м, два дополнительных коннектора 22М/22М с ребристыми противоскользящим ободами, уловитель конденсатат с разноуровневыми коннекторами, встраиваемый ригидно в аппарат ИВЛ на выдохе. Срок годности 5 лет. |
| 4 | Мешок резервный 2,0л с петлёй и горловиной 22F (зеленый),каталожный №8913000 | шт | 5 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре, имитация легкого. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 2,0 л, объемный ограничитель капроновый, конусная капроновая аппертура, кольцо фиксации, горловина 22F, автоклавируемый. Срок годности не ограничен, после начала использования 40-60 автоклавирований. |
| 5 | Мешок резервный 0,5л с петлёй и горловиной 15F (зеленый), каталожный №8910000 | шт | 3 | Назначение: мониторинг дыхания и поддержание давления в дыхательном контуре. Состав: силиконовый зеленый резервуар объемом 0,5 л, кольцо фиксации, горловина 15F, автоклавируемый. Срок годности не ограничен, после начала использования 40-60 автоклавирований. |
| 6 | Шланг гладкоствольный длиной 0,6м, каталожный №5006000 | шт | 10 | Назначение: дополнение дыхательных систем для ИВЛ у взрослых. Состав: гладкоствольный шланг 22 мм, с внешним косым армированием, для предотвращения неконтролируемого перегиба, эластомерные коннекторы концевые, длина шланга 0,6 м. Срок годности 5 лет. |
| 7 | Шланг гладкоствольный длиной 1,5м, каталожный №5015000 | шт | 20 | Назначение: формирование дыхательных контуров для ИВЛ. Состав: гладкоствольный шланг длиной 1,5 м и диаметром 22 мм, с внешним армированием по гипоциклоиде, два эластомерных коннектора длиной 45 мм с продольными и поперечными противоскользящими насечками. Срок годности 5 лет. |
| 8 | Контур дыхательный глаткоствольный педиатрический 15мм, длина 1,6м с соединением 22мм и портами 7,6мм для наркоза | шт | 3 | Назначение: контур дыхательный педиатрический, универсальный, реверсивный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Состав: контур дыхательный базовый, гладкоствольный, с внешним косым армированием 45 градусов, два шланга диаметр 15мм, длинной 1,6м, с соединителями 22F, с Y-образным на пациента жестким соединителем 22М- 22М/15F с двумя портами 7,6мм с герметизирующими заглушками, с защитным внешним колпачком красного цвета, с принадлежностями: соединитель 22М-22М., фиксатор для встраиваемой линии мониторинга 6 мм.Срок годности 5 лет. |
| 9 | Надгортанный воздуховод, размер 4,0, каталожный №8204000 | шт | 1 | Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Состав: гелевая нераздувная манжета ай-джель, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор, размер 4 для пациентов от 50-70 кг. Материалы: гель, силикон, полиэтилен высокой плотности. Срок годности 3 года. |