ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка материала для имплантации зубов A.B. Dental

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул I55-3.75,10 | шт. | 10 |
| 2 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул I55-3.75,11.5 | шт. | 6 |
| 3 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул I55-3.75,13 | шт. | 5 |
| 4 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул I55-4.2,10 | шт. | 15 |
| 5 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул I55-4.2,11.5 | шт. | 5 |
| 6 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул 155-4.2,13 | шт. | 4 |
| 7 | имплантат конический A.B. Dental | Имплантат двухэтапный конический со спиральной, двойной, острой агрессивной и глубокой резьбой (шаг 1,2мм),с двойную платформой для протезирования с глубоким и плоским соединением (шестигранник и плоское соединение без шестигранника). Подходит для работы c костьми всех типов. Используется для немедленнной нагрузки. Шейка с канавкой внутри резьбы (перекрёстная резьба) разработана с целью предупреждения резорбции кости и уменьшения эпителиальных клеток. Наличие менее агрессивной апикальной части. Биологическая совместимость материала - поверхность имплантатов обрабатываются фосфатом кальция. Имплантаты изготовлены из титанового сплава Ti-6AI-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02. В комплект с имплантатом входит имплантовод с клипсовой фиксацией и винт-заглушка.Имплантат герметично упакован в стерильную двойную колбу. Артикул 155-4.2,8 | шт. | 5 |
| 8 | Формирователь A.В. Dental. | Формирователь десны узкий титановый / Narrow titanium healing cap P0N-3,75,6 | шт. | 15 |
| 9 | Формирователь A.В. Dental. | Формирователь десны широкий титановый / Wide TitaniumHealing Cap P0W-3.75,6 | шт. | 15 |