| Техническое задание на поставку головки камеры ENDOCAM LOGIC HD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя товара | Единицы измерения | Значение показателя | Производитель | Артикул |
| 1 | Головка камеры по РУ №РЗН 2016/4697 п.4, вид 271830 КТРУ: 26.60.12.119-00000372 | шт | не менее 1 | Richard Wolf Gmbh (Германия) | 85525902 |
| 1.1 | Стандарт изображения | - | Full HD |  |  |
| 1.2 | Размер матрицы | - | 1/3" |  |  |
| 1.3 | Формат изображения | - | Не менее 16:10 |  |  |
| 1.4 | Максимальное разрешение | пиксель | Не менее 1920х1080 |  |  |
| 1.5 | Стерилизация паровым методом | - | Наличие |  |  |
| 1.6 | Количество свободно программируемых кнопок для управления функциями камеры | шт | Не менее 2 |  |  |
| 1.7 | Светочувствительность | люкс | Не более 1 |  |  |
| 1.8 | Прогрессивное сканирование изображения | - | Наличие |  |  |
| 1.9 | Длина кабеля | м | Не менее 3 |  |  |
| 1.10 | Отвод кабеля | градус | Не менее 30 |  |  |
| 1.11 | Полная совместимость с контроллер камеры Logic производства Richard Wolf имеющийся в наличие у заказчика | - | Наличие |  |  |