| Техническое задание Наименование; Описание; Кол-во. Базовая конфигурация SS-3P:. M9T Main Unit; M9T основной блок; 1. Архитектура mQuadro Ultrasound Platform. 15-дюймовый широкоформатный LED-monitor. Режимы: B/M/CV/Color M/Энергетический допплер/Направленный энергетический допплер. Импульсно-волновой допплер PW (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF). iBeam™ (режим многолучевого компаундинга). iClear™ (адаптивный режим шумоподавления). iTouch™ (автоматическая оптимизация изображения). PSH™ (Гармоника с фазовой инверсией). iZoom™ (Полноэкранный режим ультразвукового изображения). HDR Flow (Режим отображения кровотока с высоким временным разрешением). HR Flow (Режим отображения кровотока с высоким пространственным разрешением). 256ГБ твердотельный жесткий диск и База данных пациентов iStation™. Выходы HDMI and USB 3.0. Сетевой адаптер (AC Adapter) и комплект аккумуляторных батарей (Встроенных в основной блок). встроенный модуль WI-FI. Кейс для транспортировки системы. Программные опции; iScape View; Программное обеспечение для панорамного сканирования; 1. iNeedle; Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы; 1. Elastography; Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии(с программой анализа) (поддерживается на датчиках L12-4s, L14-6Ns); 1. Contrast Imaging; Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ (поддерживается на датчиках C5-1s, L12-4s, L10-3s); 1. Contrast Imaging QA; Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (необходима опция UWN+ Contrast Imaging); 1. Smart 3D; Опция 3D реконструкции при помощи 2D датчиков методом "свободной руки".; 1. Free Xros M; Анатомический М-режим; 1. Free Xros CM; Криволинейный (огибающий) анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI); 1. Tissue Doppler Imaging; Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим; 1. TDI QA; Программное обеспечение для количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI); 1. Tissue Tracking QA; Программное обеспечение для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (необходим модуль ЭКГ/ФКГ); 1. IMT; Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа(требуется наличие пакета программ для сосудистых исследований); 1. CW; Блок постоянно-волнового допплера; 1. Программы измерений и расчетов для различных типов исследований; Shared Service Package; Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины; 1. Датчики; Transducer SP5-1s; Секторный фазированный монокристаллический датчик SP5-1s, 23.4 мм, 1,0-5,0 МГц, 80 элементов; 1. Transducer L12-4s; Высокоплотный линейный датчик L12-4s, 3,0 - 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента; 1. Transducer C5-1s; Конвексный датчик С5-1s, 1.3 - 6,0 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов; 1. 115-020784-00; UMT-500 mobile trolley; Эргономичная мобильная тележка для установки М9. Мобильная рабочая платформа включает новые рукоятки, держатели для датчиков и оборудования. Полка для встраиваемого Ч/б и цветного принтера.; 1. PEM-51; Разветвитель для датчиков на 3 активных порта (применение возможно только для М9 с тележкой UMT-500 или UMT-500Plus); 1. Гарантия календарных месяцев, доставка и монтаж оборудования за счет Поставщика. |  |
| --- | --- |